## BFM II
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
Багатофідерний модульний комплекс BFM II |  | Код | Вибрати
Багатоканальний лічильник | SATEC BFM II – багатоканальний лічильник активної, реактивної та повної електроенергії 0,5S. Прилад веде облік і вимірює показники якості електроенергії по 18 каналам (18 однофазних або 6 трифазних лічильників) з можливістю розширення до18 трифазних або 54 однофазних каналів. Підключається задопомогою зовнішніх трансформаторів HACS без відключення обладнання та розриву струмових ланцюгів. В базовій версії 3 порти зв'язку: Ethernet, USB та RS-485, 256 Мб енергонезалежної пам'яті. | BFM II | +
Реєстратор аварійних подій | SATEC BFM II-DFR - поєднує в собі функції багатоканальної реєстрації аварійних подій, вимірювань і контролю. Можливість розширення до 12 трифазних каналів струму. | BFM II-DFR
Базовий модуль (18 каналів струму)
100 A або вище - високоточний трансформатор струму HACS. Потребує замовлення до 18 HACS - дивитися сторінку HACS. |  | HACS | +
5 A роз'ємний виносний трансформатор струму HACS. Потребує замовлення до 18 CS05S - дивитися сторінку HACS. |  | RS5
Використання струмових кліщів та сенсорів з виходом 3 VAC. |  | FLEX
Модуль вимірювання напруги - лише 1 додатковий модуль на BFM II. Не застосовується для версії BFM II-DFR.
Додатковий модуль для вимірювання напруги - 50 Гц |  | VIM50HZ
Додатковий модуль для вимірювання напруги - 60 Гц |  | VIM60HZ
Номінальна частота
50 Гц |  | 50HZ | +
60 Гц |  | 60HZ
Дисплей
Кольоровий РК-дисплей |  | G | +
Без дисплея |  | X
Модулі струмових входів (загалом не більше двух модулів). До 1 модуля на прилад при використанні модуля VIM.
Додатково 6 струмових входів - HACS. |  | C6H
Додатково 6 струмових входів - RS5, підключення роз'ємних датчиків струму 5 А. |  | C6R
Додатково18 струмових входів - HACS. |  | C18H
Додатково 18 струмових входів - RS5, підключення роз'ємних датчиків струму 5 А. |  | C18R
Модулі розширення (загалом не більше чотирьох модулів)
Модулі розширення
Модуль 9 дискретних входів (сухий контакт) |  | DI9-DRC
Модуль 9 дискретних входів (24В постійного струму) |  | DI9-24V
Модуль 9 дискретних входів (125В постійного струму) |  | DI9-125V
Модуль 9 дискретних входів (250В постійного струму) |  | DI9-250V
Модуль 18 дискретних входів (сухий контакт) |  | DI18-DRC
Модуль 18 дискретних входів (24В постійного струму) |  | DI18-24V
Модуль 18 дискретних входів (250В постійного струму) |  | DI18-250V
Модуль 9 релейних виходів (до двох модулів на прилад) |  | RLY9
4 аналогових входи: ±1 мA |  | AI1
4 аналогових входи: 0-20 мA |  | AI2
4 аналогових входи: 0-1 мA |  | AI3
4 аналогових входи: 4-20 мA |  | AI4
Додаткове джерело живлення (не більше одного модуля)
Без додаткового джерела живлення |  | -
50-290 В змінного струму, 40-290 В постійного струму |  | AUX-ACDC
Додаткові модулі зв'язку (не більше одного модуля)
Модуль 4G із можливістю переходу на 3G, додатковий 2-й комунікаційний порт RS-422/485 |  | T4G
Аксесуари
Кабель для розділення вимірювальних модулів та додатковими модулів, використовується для зменшення загальної довжини комплексу. |  | EXT
Сертифікація
BFMII має сертифікат відповідності по модулю В, виданий акредитованим органом сертифікації в Україні. До приладу додається протокол заводської метрологічної перевірки. |  | -
Додаткова процедура оцінки відповідності типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу за модулями B+D згідно з Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94. Оформлюється декларація відповідності для застосування приладів у сфері законодавчо регульованої метрології. |  | D

## HACS
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
| Модулі підключення до мережі SATEC HACS | Код | Вибрати
HX0140 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 5 А. Діаметр внутрішнього вікна 16 мм. | CS05S
EL0072 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 12 мм. | CS1
EL0115 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS1L
HX0118 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 16 мм. | CS1S
HX0161 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 13 мм. | CS1H
EL0142 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS2
HX0166 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 125 А (макс. 250 A). Розміри внутрішнього вікна 25,4x23,8 мм. | CS2.5S
HX0145 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Розміри внутрішнього вікна 24.5x23.1 мм. | CS2S
HX0156 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Розміри внутрішнього вікна 43Х33 мм. | CS2SL
EL0117 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 26 мм. | CS4
EL0153 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 45мм. | CS4L
HX0157 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Розміри внутрішнього вікна 43Х33 мм. | CS4S
EL0125 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Розміри внутрішнього вікна 100Х32 мм. Діаметр внутрішнього вікна 62 мм. | CS8
| Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Діаметр внутрішнього вікна 60 мм. | CS8L
HX0158 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Розміри внутрішнього вікна 80Х50 мм. | CS8S
HX0153 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 600 А (макс. 1200 A). Розміри внутрішнього вікна 120Х80 мм. | CS12S
HX0154 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 1000 А (макс. 2000 A). Розміри внутрішнього вікна 160Х80 мм. | CS20S
HX0155 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 1500 А (макс. 3000 A). Розміри внутрішнього вікна 160Х80 мм. | CS30S