## EM720
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
Прилад ЕМ720 | Код | Вибрати
Багатотарифний лічильник електроенергії класу 0,2S (ІЕС 62053). Вимірює активну, реактивну та повну електроенергію. Зміни флікера згідно IEC 61000-4-15. Розширений аналізатор якості електроенергії класу А (ІЕС 61000-4-30). Реєстратор перехідних процесів (ЕМ720Т).Апаратні виміри струму нейтралі. Протоколи: Modbus (RTU, TCP), ASCII, або DNP3. Лічильник має три мікропроцесори, працюючі в трьох незалежних системах: мікропроцесор системи обліку електроенергії, мікропроцесор для реєстрації та виміру короткочасних імпульсних перевантажень, мікропроцесор для розрахунку ПЯЕ. | EM720 | +
Фіксація перевантажень
Базова версія - частота дискретизації сигналів до 256 точок за період. | -
Додаткові можливості реєстрації перехідних процесів (до 2 кВ, тривалість:16 мкс).Забезпечується висока частота дискретизації сигналів до 1024 точок на період. | T
Входи напруги
Номінальна напруга (лінійна) 480 В | 480V
Номінальна напруга (лінійна) 120 В. Версія для трансформаторного підключення. | 120V | +
Входи струму
5 А | 5 | +
1 А | 1
Калібрування на частоті
50 Гц | 50HZ | +
60 Гц | 60HZ
Акумулятор
Без батареї | -
З батереєю. Час роботи від батареї до 6 год. | B
Додаткові модулі розширення (максимум 3 модуля)
Модулі комунікації (максимум 1 модуль)
Базова конфігурація: вход IRIG-B та СОМ порт RS-232/485 | IRIG | +
Базова конфігурація та додатково модуль з USB, Ethernet та СОМ порт RS-232/485 (для використання доступний лише один СОМ порт) (2 слоти) | IRIG-ETH
Базова конфігурація та додатково модуль з USB, Ethernet та СОМ порт RS-232/485 (для використання доступний лише один СОМ порт). Підтримка протоколу МЕК 61850 (2 слоти) | IRIG-ETH-850
Заміна базового модуля з IRIG-B та СОМ портом на модуль з USB, Ethernet та СОМ порт RS-232/485 | ETH
Заміна базового модуля з IRIG-B та СОМ портом на модуль с USB, Ethernet та СОМ порт RS-232/485. Підтримка протоколу МЕК 61850 | ETH-850
Комбіновані модулі дискретних вхідних та вихідних сигналів (максимум 4 входи / 4 виходи)
Модуль 2 дискретних входи та 2 релейних виходи (Form C) 250 В / 5 A (змінного струму) | DIOR
Модуль 2 дискретних входи та 2 електронних релейних виходи (Form A) 250 В / 0,1 A (змінного струму) | DIOS
Додаткове джерело живлення (максимум 1 модуль)
Додаткове джерело живлення: 88-265 В змінного або 90-290 В постійного струму | AUX-ACDC
Додаткове джерело живлення: 24 В постійного струму | AUX-24
Сертифікація
EM720 має сертифікат відповідності, по модулю В, виданий акредитованим органом сертифікації в Україні. EM720 відповідає ДСТУ IEC 61000-4-30 класу А. До приладу додається протокол заводської метрологічної перевірки. | -
Додаткова процедура оцінки відповідності типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу за модулями B+D згідно з Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94. Оформлюється декларація відповідності для застосування приладів у сфері законодавчо регульованої метрології. | D