## PM130
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
Прилад PM130 PLUS |  | Код | Вибрати
Базове виконання | Вимірює напругу, струм, частоту, коефіцієнт потужності, несиметрію струмів та напруги, потужність (активна, реактивна та повна). Комунікаційний порт RS-485. Протоколи: Modbus (RTU, TCP), ASCII, МЕК 60870-5-101/104 (опція) або DNP3. Трьохрядковий світлодіодний дисплей. | PM130P-PLUS
Облік електроенергії | Додатково вимірює: активна, реактивна та повна енергія, клас точності 0,5S. Реєстрація даних та подій. | PM130E-PLUS
Розширений функціонал | Додатково вимірює: коефіцієнт спотворення синусоїдальності струму та напруги, індивідуальні гармоніки (до 40-ї включно). Осцилографування кривих струмів та напруг. | PM130EH-PLUS | +
Входи струму
5 А |  | 5 | +
1 А |  | 1
Комплект з трьох зовнішніх роз'ємних трансформаторів струму 5 А. |  | RS5
Використання трьох зовнішніх трансформаторів струму. Дивитись вкладку HACS. |  | HACS
Вимірювання постійного струму. Призначений для виходу шунтового резистора до 100 мВ |  | DCC
Калібрування приладу на частоті
25 Гц |  | 25HZ
50 Гц |  | 50HZ | +
60 Гц |  | 60HZ
400 Гц (тільки версії на 1 та 5 А) |  | 400HZ
Розрядність дисплею
Low Resolution - дискретизація 1 A, 1 В та ін. |  | -
High Resolution - дискретизація з десятими та сотими частками А, В та ін. |  | H | +
Джерело живлення
Універсальне джерело живлення 85-264 В змінного чи 88-290 В постійного струму |  | ACDC | +
12 В постійного струму (9,5-18 В) |  | 1DC
24 В, 48 В постійного струму (18,5-58 В) |  | 23DC
Комунікаційні протоколи
Modbus та DNP3 |  | -
Modbus та МЕК 60870-5-101/104 |  | 870 | +
Монтаж
На панель (Стандартно) |  | -
Монтаж на DIN-рейку |  | DIN
Сертифікація
PM130 має сертифікат перевірки типу (модуль В) виданий акредитованим органом сертифікації в Україні. До приладу додається протокол заводської метрологічної перевірки. |  | -
Додаткова процедура оцінки відповідності типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу за модулями B+D згідно з Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94. Оформлюється декларація відповідності для застосування приладів у сфері законодавчо регульованої метрології. |  | D
Додатково модулі розширення (максимум 1 модуль для 1 приладу)
Без модуля розширення |  | - | +
4 аналогових виходи: ±1мA |  | AO1
4 аналогових виходи: 0-20мA |  | AO2
4 аналогових виходи: 0-1мA |  | AO3
4 аналогових виходи: 4-20мA |  | AO4
4 аналогових виходи: 0-3мA |  | AO5
4 аналогових виходи: ±3мA |  | AO6
4 аналогових виходи: 0-5мA |  | AO7
4 аналогових виходи: ±5мA |  | AO8
Комунікаційний модуль Ethernet (TCP/IP, МЕК 60870-5-104) |  | ETH
Комунікаційний модуль Wi-FI |  | WIFI
Комунікаційний модуль RS-232/422/485 |  | RS-232
Комунікаційний модуль PROFIBUS |  | PRO
4 Дискретних входи (сухий контакт) / 2 електромеханічних реле 250В/5A змінного струму |  | DIOR
4 Дискретних входи (сухий контакт) / 2 Твердотільних реле 250В/0,15A постійного/змінного струму |  | DIOS
4 Дискретних входи (сухий контакт) / Годинник реального часу з батареєю |  | TOD
8 Дискретних входи (сухий контакт) |  | 8DI
12 Дискретних входів (сухий контакт) / 4 електромеханічних 250В/5A змінного струму |  | 12DIOR-DRC
12 Дискретних входи (сухий контакт) / 4 Твердотільних реле 250В/0,15A постійного/змінного струму |  | 12DIOS-DRC
12 Дискретних входів (48В постійного струму) / 4 електромеханічних 250В/5A змінного струму |  | 12DIOR-48V
12 Дискретних входів (125В постійного струму) / 4 електромеханічних 250В/5A змінного струму |  | 12DIOR-125V
12 Дискретних входів (250В постійного струму) / 4 електромеханічних 250В/5A змінного струму |  | 12DIOR-250V
12DIOR-DRC плюс дод. порт Ethernet (TCP/IP, МЕК 60870-5-104) |  | 12DIOR-DRC-ETH
12DIOR-48V плюс дод. порт Ethernet (TCP/IP, МЕК 60870-5-104) |  | 12DIOR-48V-ETH
12DIOR-125V плюс дод. порт Ethernet (TCP/IP, МЕК 60870-5-104) |  | 12DIOR-125V-ETH
12DIOR-250V плюс дод. порт Ethernet (TCP/IP, МЕК 60870-5-104) |  | 12DIOR-250V-ETH
12DIOR-DRC плюс дод. порт RS-485 |  | 12DIOR-DRC-485
12DIOR-48V плюс дод. порт RS-485 |  | 12DIOR-48V-485
12DIOR-125V плюс дод. порт RS-485 |  | 12DIOR-125V-485
12DIOR-250V плюс дод. порт RS-485 |  | 12DIOR-250V-485

## HACS
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
| Модулі підключення до мережі SATEC HACS | Код | Вибрати
HX0140 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 5 А. Діаметр внутрішнього вікна 16 мм. | CS05S
EL0072 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 12 мм. | CS1
EL0115 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS1L
HX0118 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 16 мм. | CS1S
HX0161 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 13 мм. | CS1H
EL0142 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS2
HX0166 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 125 А (макс. 250 A). Розміри внутрішнього вікна 25,4x23,8 мм. | CS2.5S
HX0145 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Розміри внутрішнього вікна 24.5x23.1 мм. | CS2S
HX0156 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Розміри внутрішнього вікна 43Х33 мм. | CS2SL
EL0117 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 26 мм. | CS4
EL0153 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 45мм. | CS4L
HX0157 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Розміри внутрішнього вікна 43Х33 мм. | CS4S
EL0125 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Розміри внутрішнього вікна 100Х32 мм. Діаметр внутрішнього вікна 62 мм. | CS8
| Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Діаметр внутрішнього вікна 60 мм. | CS8L
HX0158 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Розміри внутрішнього вікна 80Х50 мм. | CS8S
HX0153 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 600 А (макс. 1200 A). Розміри внутрішнього вікна 120Х80 мм. | CS12S
HX0154 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 1000 А (макс. 2000 A). Розміри внутрішнього вікна 160Х80 мм. | CS20S
HX0155 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 1500 А (макс. 3000 A). Розміри внутрішнього вікна 160Х80 мм. | CS30S