## PM180
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
Прилад РМ180 | Код | Вибрати
Облік електроенергії - активна, реактивна, повна. Клас 0.2S. Аналіз якості електроенергії по IEC 61000-4-30. Клас А, звіти ДСТУ EN50160:2023. Реєстрація аварійних подій. Реєстрація дискретних подій. Контролер приєднання з підтримкою МЕК 61850 включно з MMS, GOOSE та оперативне блокування (опційно). Реєстрація імпульсних перевантажень. Виміри, реєстрація та аналіз напруги, струмів, потужності, провали напруги та перевантажень, переривання напруги, несиметрія напруги, гармоніки та інтергармоніки в однофазних та трифазних мережах та трьох- та чотирипроводних системах підключення. Апаратно вимірює струм нейтралі. Протоколи: Modbus (RTU, TCP), ASCII, МЭК 60870-5-101/104 або DNP3. Прилад має 4 вимірювальних входи напруги (3 фази та один вхід V4) та 4 входи для струмів (струми 3 фаз та струм нейтралі). В базовій конфігурації: RS-232/485, Ethernet (10/100Base T), USB. Прилад може бути змонтований на панель, DIN-рейку або встановлений в стандартну шафу 19". | PM180 | +
Дисплей
Без дисплею. Для підключення дисплея окремо від приладу оберіть модель на вкладці Дисплеї. | X
Версія з 5,7-дюймовим кольоровим сенсорним РК-дисплеєм (оптопорт та порт USB для налаштування). | G
Версія з 5,7-дюймовим кольоровим сенсорним РК-дисплеєм (оптопорт та порт USB для налаштування) з комплектом для монтажу на DIN-рейку та кабелем 3 м / 10 футів. | G-DIN
Версія з 3-рядковим світлодіодним дисплеєм. | D | +
3-рядковий світлодіодний дисплей з монтажним комплектом на DIN-рейку та кабелем підключення 3 м / 10 футів. | D-DIN
Вхідна напруга
Номінальна вимірювана напруга 690 В. | -
Номінальна вимірювана напруга 120 В. | U | +
Вхідний струм
Номінальний струм 5 А, максимальний тривалий струм до 20 А. Клас точності 0,2S. Реєстрація струмів КЗ до 50 А. | 5 | +
Номінальний струм 1 А, максимальний тривалий струм до 4 А. Клас точності 0,2S. Реєстрація струмів КЗ до 10 А. | 1
Версія з комплектом зовнішніх роз'ємних трансформаторів струму HACS CS1S. Номінальний струм 5 А. Клас точності 1. Реєстрація струмів КЗ до 100 А. | CS1S
Версія з комплектом зовнішніх роз'ємних трансформаторів струму HACS CS1H. Номінальний струм 5 А. Клас точності 1. Реєстрація струмів КЗ до 100 А. | CS1H
Версія з використанням датчиків струму високої точності без перевантаження по струму. Дивитися вкладку HACS. | HACS
Версія для можливості використання струмових кліщів 3 VAC (кліщі до комплекту не входять). | FLEX
Калібрування приладу на частоті
50 Гц | 50HZ | +
60 Гц | 60HZ
Точність та стандарт якості електроенергії
ANSI C12.20 - Стандарт США IEEE1159 | A
МЕК 62053-22 - Європейський стандарт EN50160 | E | +
Джерело живлення
85-265 В змінного або 88-290 В постійного струму | ACDC | +
Підтримка протоколів
Modbus, DNP3, МЕК 60870-5-101/104 | -
Додатково МЕК 61850, подвійна підтримка для обох редакцій Ed1 & Ed2. Підтримка для: Публікатора, підписника з GOOSE Messaging & SV | 850
Додаткові модулі розширення (максимум 3 модуля)
Вимірювальні канали / Реєстрація подій (1 модуль на прилад)
PMU модуль векторних вимірів (вимірювання синхрофазора) з реєстратором перехідних процесів. Класи P і M, відповідно до IEEE C37.118.1. Підтримка зв'язку: C37.118.2, IEC 61850-9-2. Синхронізація часу: PTP (IEEE 1588). Модуль призначений для версій приладу N3, встановлюється у другий слот з права, поруч з модулем вимірювання струму. | PMU
Можливість реєстрації локальних перевантажень (4 канали, напруга до 2 кВ, частота дискретизації сигналів до 1024 точок на період). | TRM-180
Реєстратор аварійних подій (4 канали струму, до 200 А) з комплектом нероз'ємних сенсорів струму HACS CS2. Дивитися вкладку HACS. | DFR-CS2-180
Реєстратор аварійних подій (4 канали струму, до 200 А) з комплектом роз'ємних сенсорів струму HACS CS2S. Дивитися вкладку HACS. | DFR-CS2S-180
Реєстратор аварійних подій (4 канали струму, до 200 А) з комплектом роз'ємних сенсорів струму HACS CS2SL. Дивитися вкладку HACS. | DFR-CS2SL-180
Модулі дискретного вводу (максимум 48 входів)
16 дискретних входів типу "сухий контакт" | DI16-DRC-180
16 дискретних входів 125 В постійного струму | DI16-125V-180
16 дискретних входів 250 В постійного струму | DI16-250V-180
Плати з реле (Максимум 24 релейних виходи)
8 Реле EMR: 8A/250 VAC; 5A/30 VDC | RLY8-180
Комбіновані модулі дискретних вхідних та вихідних сигналів
8 дискретних входів типу "сухий контакт" та 4 електромеханічних реле | 8DIOR-DRC
8 дискретних входів типу "сухий контакт" та 4 твердотільних реле | 8DIOS-DRC
8 дискретних входів 24 В та 4 електромеханічних реле | 8DIOR-24
8 дискретних входів 24 В та 4 твердотільних реле | 8DIOS-24
8 дискретних входів 125 В та 4 електромеханічних реле | 8DIOR-125
8 дискретних входів 125 В та 4 твердотільних реле | 8DIOS-125
8 дискретних входів 250 В та 4 електромеханічних реле | 8DIOR-250
8 дискретних входів 250 В та 4 твердотільних реле | 8DIOS-250
Додаткові порти зв'язку (1 модуль на прилад)
Додатковий BNC IRIG-B та додатковий порт RS-422/485 | IRIG-180
Додатковий порт RS-485, резервний порт Ethernet (10/100 Base T), Порт FX (Fiber Optic) | TXFX-180
Модуль 4 Аналогових входи / 4 Аналогових виходи (Максимум 12 Входів / 12 Виходів)
+/- 1 мA (0+/-1) | 4AIO1-180
0-20 мA (0-10-20) | 4AIO2-180
0-1 мA (0-0,5-1) | 4AIO3-180
4-20 мA (4-12-20) | 4AIO4-180
Додаткове джерело живлення (1 модуль на прилад)
Джерело живлення 85-265 В змінного або 40-300 В постійного струму | BACDC-180
Джерело живлення 9,5-36 В постійного струму | B21DC-180
Сертифікація
PM180 має сертифікат відповідності, по модулю В, виданий акредитованим органом сертифікації в Україні. PM180 відповідає ДСТУ IEC 61000-4-30 клас А. До приладу додається протокол заводської метрологічної перевірки. | -
Додаткова процедура оцінки відповідності типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу за модулями B+D згідно з Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94. Оформлюється декларація відповідності для застосування приладів у сфері законодавчо регульованої метрології. | D

## HACS
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
| Модулі підключення до мережі SATEC HACS | Код | Вибрати
HX0140 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 5 А. Діаметр внутрішнього вікна 16 мм. | CS05S
EL0072 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 12 мм. | CS1
EL0115 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS1L
HX0118 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 16 мм. | CS1S
HX0161 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 13 мм. | CS1H
EL0142 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS2
HX0166 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 125 А (макс. 250 A). Розміри внутрішнього вікна 25,4x23,8 мм. | CS2.5S
HX0145 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Розміри внутрішнього вікна 24.5x23.1 мм. | CS2S
HX0156 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Розміри внутрішнього вікна 43Х33 мм. | CS2SL
EL0117 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 26 мм. | CS4
EL0153 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 45мм. | CS4L
HX0157 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Розміри внутрішнього вікна 43Х33 мм. | CS4S
EL0125 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Розміри внутрішнього вікна 100Х32 мм. Діаметр внутрішнього вікна 62 мм. | CS8
| Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Діаметр внутрішнього вікна 60 мм. | CS8L
HX0158 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Розміри внутрішнього вікна 80Х50 мм. | CS8S
HX0153 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 600 А (макс. 1200 A). Розміри внутрішнього вікна 120Х80 мм. | CS12S
HX0154 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 1000 А (макс. 2000 A). Розміри внутрішнього вікна 160Х80 мм. | CS20S
HX0155 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 1500 А (макс. 3000 A). Розміри внутрішнього вікна 160Х80 мм. | CS30S

## Дисплеї
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
Дисплей RDM180 | Код | Вибрати
Прилад RDM являється віддаленим (RS-485) дисплейним модулем – це трьохрядковий яскравий світлодіодний дисплей. Дисплей відображає вимірювані параметри та дозволяє здійснити конфігурацію приладу РМ180. Комплект включає з'єднувальний кабель 3м. | RDM180
Кабель
Кабель (10м) для підключення дисплея до портів СОМ1, СОМ2 . Потрібне окреме джерело живлення для дисплея. | C01
Кабель (3м) з роз'ємами DB15 для підключення дисплея до приладів серії РМ180. Не потрібне окреме джерело живлення для дисплея. | C03
Джерело живленння дисплея
Без джерела живлення | -
85-265В змінного або 88-290В постійного струму | RPS-ACDC
12В постійного струму (9.6-19В) | RPS-1DC
24В постійного струму (19-37В) | RPS-2DC
48В постійного струму (37-72В) | RPS-3DC
Дисплей RGM180 | Код | Вибрати
Графічний кольоровий сенсорний дисплей сумісний з різними приладами SATEC. На дисплеї розташовані оптопорт та порт USB. | RGM180
Дисплей
Пряме підключення через роз'єм DB15 | G1
Віддалене підключення через роз'єми DB15 та RJ-45 | G3
Кабель
Без кабеля (базове підключення до дисплей порта PM180 - тільки для моделі G1) Для моделі G3, кабель підключення до блоку живлення. | C00
10 м для PM130, EM133 або EM920. Потрібне джерело живлення. | C01
10 м для СОМ2 приладів серії PM175. Потрібне джерело живлення. | C02
3 м з роз'ємами DB15 для приладів серії PM175. | C03
10 м для ЕМ720. Потрібне джерело живлення. | C04
3 м для СОМ1 приладів серії PM175. Потрібне джерело живлення. | C06
3 м з роз'ємом DB15 для приладу PM180. | C07
Джерело живлення
Без джерела живлення | -
85-265 В змінного або 88-290 В постійного струму | RPS-ACDC
24 В постійного струму (19-37 В) | RPS-2DC
48 В постійного струму (37-72 В) | RPS-3DC